## тупиковая
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа комплектных трансформаторных подстанций МАЧТОВОГО исполнения мощностью 25 - 400 кВА, напряжением 6(10)кВ, изготовитель ООО "ЗМК Сибири", г.Красноярск
№п/п | Наименование, характеристика, назначение
1 | Климатическое исполнение КТП, по ГОСТ 15150-69 |  | У1
2 | Макроклиматический район для комплектующих КТП, по ГОСТ 15150-69 |  | У
3 | Мощность подстанции, кВА
4 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)
5 | Аппарат защиты на стороне ВН: предохранитель (6)10кВ
6 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ)
7 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
- Разъединитель РЕ19-35 (250 A)
- Разъединитель РЕ19-37 (400 A)
- Разъединитель РЕ19-39 (630 A)
-Авт. выключатель серии ВА с ном. током: 40А (для КТП мощностью 25кВА)
100А (для КТП мощностью 63кВА)
160А (для КТП мощностью 100кВА)
250А (для КТП мощностью 160кВА)
400А (для КТП мощностью 250кВА)
630А (для КТП мощностью 400кВА)
8 | Трансформатор силовой масляный (да, нет) | ТМГ, Y/Yн-0, УХЛ1
9 | Автоматические выключатели отходящих линий 0.4кВ серии ВА, общее кол-во
в том числе с номинальным током: ВА57-35 (40А)
ВА57-35 (80А)
ВА57-35 (100А)
ВА57-35 (160А)
ВА57-35 (250А)
ВА57-39 (400А)
ВА57-39 (630А)
10 | Комплект ОПН 6(10) кВ (О, нет)
11 | Комплект ОПН 0,4 кВ (да, нет)
12 | Трансформатор тока 0,4 кВ тип Т-0,66, кл.т. 0,5, шт.
13 | Учет эл.энергии (А-активной, АР-полный учет, нет), электронный, кл.точности 0,5
14 | Приборы контроля напряжения и тока (да, нет)
15 | Разъединитель линейный | РЛНД-10-400 (да, нет)
1. Дополнительные требования:
2.Если по заявленной комплектации Заказчика сумма значений номинальных токов линейных автоматов превысит номинальный ток
силового трансформатора, изготовитель снимает с себя ответственность за возможный перегруз силового оборудования во время
эксплуатации подстанции
3.Установка линейного автомата ВА57-39 на 400А и выше занимает 2 монтажных места по сравнению с размерами автомата ВА57-35
*** Примечание: Исполнение ВВ или ВК означает наличие воздушных выводов не более 4-х линий с использованием автоматов до 250А
включительно, остальные выводы -кабельные
ЗАКАЗЧИК___________________________________________________________________________
(наименование организации, отгрузочные реквизиты, Ф.И.О., подпись, печать)