Опросный лист

для заказа ПКУ-С 6(10) У1

(Пункт Коммерческого Учёта Столбовой)

| п/№ | Запрашиваемые данные | Параметры | Ответы Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение кВ: | 6 или 10 |  |
| 2 | Схема подключения счетчика: | 3ТТ+3ТН 2ТТ+3ТН 2ТТ+2ТН |  |
| 3 | Расположение В/В модуля и шкафа учета: | На опоре / другое | На опоре |
| - | Трансформатор напряжения: Класс точности обмотки измерения: | 0,2 или 0,5 | 0,5 |
| 5 | Трансформаторы тока ТОЛ-10: |
| - | Номинальный первичный ток, А | 5,10,15,20,50,75,100,150,200, 300,400,600 |  |
| - | Класс точности обмотки измерения: | 0,2S / 0,5S / 0,2 / 0,5 |  |
| 6 | Счетчик электроэнергии: | Тип счётчика: Меркурий AR-00, ЦЭ 6803, Другое. |  |
| 7 | Передача данных по сети GSM | Да, нет |  |
| 8 | Порты связи; | RS-485 / RS-232 / токовая петля |  |
| 9 | Количество заказываемых ПКУ | шт. |  |
| 10 | Доставка | Самовывоз со склада / Доставка, адрес |  |
| 11 | Наличие ОПН | Да, нет |  |
| 12 | Наличие монтажного комплекта | Да, нет |  |
| 13 | Разъединитель РЛНД-400 | Да, нет |  |
| 14 | Комплект кронштейнов под РЛНД | Да, нет |  |

Заказчик: _______________________________________________________________________

(наименование организации, ООО, ИП, СНТ, ДНТ)

/______________________________/ ____________ / ___________________________________

(должность)                                  (подпись)                                         (ФИО)

«_______» __________2020 г.                       						(дата)